## Sheet1
医用耗材（试剂）需求表
序号 | 耗材名称 | 规格/型号 | 单位 | 技术要求 | 预算金额（元） | 包号
1 | 多项毒品联合检测试剂盒 （胶体金法） | 25人份/盒 | 人份 | 插板型；适应于人尿液的检测； 保存温度：4℃-30℃； 检验原理：免疫层析法； 精度：吗啡敏感性300ng/ml；甲基安非他明最低检出浓度1000ng/ml；氯胺酮最低检出浓度1000ng/ml | 25 | 包1
2 | 甲状旁腺激素测定试剂盒 （化学发光法） | 2*50测试 /盒 | 盒 | 上机设备：贝克曼/希森美康化学发光分析仪； 测定方法：化学发光法； 保存温度：2℃-10℃； | 3247 | 包2
3 | 合成可吸收性外科缝线 | 7-0 | 包 | 耗材类别：一次性使用耗材； 采用材料：Polyglactin 910； 采用工艺：多股编织可吸收性缝线； 缝线带涂层：Polyglactin 370和硬脂酸钙混合物： 消毒方式：环氧乙烷灭菌； 适用范围：一般软组织修复和/或结扎，主要用于眼科手术、周围神经吻合和直径小于2毫米的血管显微外科手术 | 78 | 包3
4 | 葡萄糖酸氯己定抗菌透明敷料 | 8.5*11.5cm；10*12cm；10*15.5cm；7*8.5cm | 片 | 2%葡萄糖酸氯已定凝胶垫，高湿气透过聚氨酯薄膜，带预裁切控力凹槽无纺布边框，孔槽宽型加强固定胶带，防水纪录标签 | 120 | 包4
5 | 一次性使用输液器 | 不带针 | 根 | 使用场景：配套通用留置针使用； 结构组成：由分体式瓶塞穿刺器、保护套、空气过滤器、滴斗、滴管、输液管路、流量调节器组成的非邻苯输液器； 消毒方式：环氧乙烷灭菌 | 3 | 包5
6 | Ⅱ型复合过氧乙酸消毒液 | 5L | 套 | 具有CMA认证权威机构检测报告： 1.包括理化检测（浓度、pH值，稳定性、外观性状、腐蚀性测定）； 2.毒理检测（毒性检测，微核检测，皮肤刺激性检测）； 3.消毒灭菌检测（芽孢杀灭检测、模拟内镜高水平消毒及灭菌检测、连续使用性检测、配合设备高水平消毒及灭菌检测）； 提供卫生安全评价报告； 产品消毒灭菌效果合格，与内镜生物培养结果一致； 配有专用过氧乙酸浓度测定试纸 | 490 | 包6
7 | 医疗器械内镜专用多酶清洗剂 | 5L | 桶 | 1.产品含蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、果胶酶、非离子表面活性剂、缓蚀剂、螯合剂； 2.主要用于软式、硬式内窥镜及外科器械的清洗，对生物膜的去除率>90%； 3.对不锈钢、铜的腐蚀级别均为基本无腐蚀，符合金属安全性的要求； 4.不含荧光增白剂，甲醇含量≦1mg/g，甲醛含量≦0.1mg/g，重金属含量（1%溶液以铅计）<1mg/kg，砷含量（1%溶液以砷计）<0.05mg/kg； 5.表面活性剂的降解度>95%，符合环保的要求； 6.急性经口毒性为实际无毒级，一次破损皮肤刺激为无刺激性 | 650
8 | 过氧乙酸快速测定试纸 | 50条/瓶 | 瓶 | 1.产品依据浓度变色明显，能清晰表明消毒液浓度合格情况； 2.产品具有CMA认证权威机构检测报告，包括（稳定性、测试准确度），并可提供卫生安全评价报告； 3.所用药品原料均为分析纯级别及以上 | 40
9 | 邻苯二甲醛消毒液浓度检测卡 | 30片/瓶 | 瓶 | 1.用于邻苯二甲醛消毒液浓度的测试； 2.可测试多个浓度范围；<0.3%、0.3%～0.4%、0.4～0.5%、>0.5% | 35