## Sheet1
产品明细表
序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 产地 | 技术要求 | 成交金额（元） | 成交公司 | 包号
1 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 3-0 | 根 | 进口 | 结构及组成：由聚内烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线； 规格：线长90cm，缝针17mm，缝线为蓝色； 消毒方式：经环氧乙烷灭菌，一次性使用； 适用范围：适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括心血管、眼科和神经手术 | 85 | 海南绿叶医疗器械有限公司 | 包1
2 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 5-0 | 根 | 进口 | 结构及组成：由聚内烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线； 规格：线长90cm，缝针17mm，缝线为蓝色； 消毒方式：经环氧乙烷灭菌，一次性使用； 适用范围：适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括心血管、眼科和神经手术 | 85
3 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 6-0 | 根 | 进口 | 结构及组成：由聚内烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线； 规格：线长75cm，缝针13mm，缝线为蓝色； 消毒方式：经环氧乙烷灭菌，一次性使用； 适用范围：适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括心血管、眼科和神经手术 | 85
4 | 不可吸收缝合线 | 5号线 | 根 | 进口 | 结构及组成：由一种316L不锈钢制成的不可吸收无菌外科缝线； 规格：线长45cm，1/2弧，48mm针长； 消毒方式：经辐射灭菌，一次性使用； 适用范围：适用于腹部伤口缝合、疝修补、胸骨闭合和矫形手术，如环扎和肌腱修复 | 160
5 | 聚酯不可吸收缝合线 | 2号线 | 根 | 进口 | 结构及组成：由聚对苯二甲酸乙二酯制成的非吸收性多股无菌外科缝线，缝线表面涂层为聚丁酯，线长75cm，1/2弧，45mm针长，缝线为绿色； 消毒方式：经环氧乙烷灭菌，一次性使用 适用范围：适用于一般软组织缝合和/或结扎，包括心血管、眼科和神经手术 | 450
6 | 线带 | 圆针，线长48mm， 1/2弧度 | 包 | 进口 | 结构及组成：产品是一种扁平的编织聚酯带（聚对苯二甲酸乙二酯）其分子式为（C10H804）n，编织多股，无色，与不锈钢缝针相连； 规格：5mm带宽，40mm线长；双针，白色； 消毒方式：辐射灭菌，一次性使用； 适用范围：适用于宫颈的环状缝合。不带缝针的线带可在手术中做牵引和/或固定带之用 | 300
7 | 一次性使用护脐包 | 定制 | 包 | 国产 | 产品组成：由护脐带、医用棉签、脱脂纱布块、脐带线、乳胶管、医用橡皮膏组成； 使用范围：妇产科 | 1.5
8 | 一次性使用套管穿刺器 | Φ5L加长款；通用针型 | 套 | 国产 | 组成及规格：由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋，穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成；配置为一支Φ5L穿刺套管+一支Φ5L穿刺针； 设计要求：套管外径Φ8±1mm、内径≥Φ5.9mm，工作长度130.0mm±2mm,刀片的刃口和气腹针头的刃口应锋利，可顺利穿透2mm厚的硅胶膜,采用06Cr19Ni10材料制成的刀片其硬度应不低于330HV0.2； 消毒方式：经环氧乙烷灭菌，其残留量≤10μg/g； 用途：供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械 进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用 | 190 | 海南容大医疗器械有限公司 | 包2
9 | 一次性使用套管穿刺器 | Φ10L加长款；通用针型 | 套 | 国产 | 组成及规格：由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋，穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成；配置为一支Φ10L穿刺套管+一支Φ10L穿刺针； 设计要求：套管外径Φ13±1mm、内径≥Φ11mm，工作长度149.0mm±2mm,刀片的刃口和气腹针头的刃口应锋利，可顺利穿透2mm厚的硅胶膜,采用06Cr19Ni10材料制成的刀片其硬度应不低于330HV0.2； 消毒方式：经环氧乙烷灭菌，其残留量≤10μg/g； 用途：供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械 进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用 | 198
10 | 硼酸 | 500g/AR | 瓶 | 国产 | 外观与性状：无色微带珍珠光泽的三斜晶体或白色粉末，有滑腻手感, 无臭味；熔点(℃): 169(分解)，沸点(℃): 300，相对密度(水=1): 1.44～1.51(15℃)，溶解性：溶于水、溶于乙醇、乙醚、甘油； 用途：门诊24小时尿蛋白定量所需防腐剂 | 无 | 无供应商报名投标 | 包3
11 | 胎儿染色体非整倍体 （T21、T18、T13）检测试剂盒 （联合探针锚定聚合测序法） | 192人份/套 | 人份 | 国产 | 上机设备：华大智造MGISEQ-2000高通量基因测序仪专用试剂； 组成：包装盒1含末端修复缓冲液、末端修复酶、连接缓冲液、连接酶、PCR反应液、PCR引物、阳性对照品、阴性对照品；包装盒2含标签接头1-48；包装盒3含磁珠、洗脱缓冲液； 用途：用于定性检测孕周12周以上的高危孕妇外周血血浆中胎儿游离脱氧核糖核酸（DXA）,通过分析样本中胎儿游离DNA的21号、18号及13号染色体数量的差异，对胎儿染色体非整倍体疾病21三体综合征、18三体综合征和13三体综合征进行产前辅助判断 | 635 | 海南伟康达生物科技有限公司 | 包4